## Table
Substation
|  | On-peak (4pm - 9 pm) | Off-Peak
2014 | Count (%) | 71.08% | 28.92%
| Total (MW) | 2791.22 | 1244.55
2015 | Count (%) | 65.91% | 34.09%
| Total (MW) | 2749.41 | 1437.73
2016 | Count (%) | 76.77% | 23.23%
| Total (MW) | 3590.34 | 848.08
|  | On-Peak | Off-Peak | Total
| Average (MW) | 3043.6567 | 1176.7867 | 4220.4433
|  | 72.12% | 27.88% | 100%
Circuit
|  | On-peak (4pm - 9 pm) | Off-Peak
2014 | Count (%) | 58.19% | 41.81%
| Total (MW) | 2853.8035 | 1676.0623
2015 | Count (%) | 59.11% | 40.89%
| Total (MW) | 2902.9131 | 1651.7116
2016 | Count (%) | 66.96% | 33.04%
| Total (MW) | 3658.1988 | 1455.8113
|  | On-Peak | Off-Peak | Total
| Average (MW) | 3138.3051 | 1594.5284 | 4732.8335
|  | 66.31% | 33.69% | 100%